| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC NHÀ GA QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG | Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |
| Số: W28/26/BB/KT-DNCT/BBHT | Đà Nẵng, Ngày 12 Tháng 7 năm 2026 |

PHIẾU XÁC NHẬN CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Tên đơn vị (hoặc cá nhân):  Đội Điện Nước Công Trình

Tại khu vực: Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng

Chúng tôi cùng xác nhận công việc hoàn thành: sửa chữa , thay thế  , nâng cấp

| STT | Mã chi phí | Tên vật tư | Mã vật tư | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí, Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sửa chữa Hệ thống Thiết bị vệ sinh |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CP102-1026 | Pin lavabo CR-P2 | DN_VT_00PIN_07 | Viên | 03 | Thay cho lavabo |
| 2 | CP102-1026 | Đầu gắn vòi nước lavabo | DN_VT_VOILA_06 | Cái | 01 | Vật tư tiêu hao |
| 3 | CP102-1026 | Silicon A300 màu trắng sữa | DN_VT_SLCON_01 | Chai | 03 | Vật tư tiêu hao |
| Chi phí hóa chất xử lý nước thải |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CP104-0016 | Hóa chất NaOH45 (25kg/bao) | DN_VT_0NAOH_01 | Bao | 01 | XLNT |
| 5 | CP104-0016 | Hóa chất NaHCO3 | DN_VT_NAHC3_01 | Bao | 01 |  |
| 6 | CP104-0016 | Acetone ( cồn công nghiệp) | DN_VT_ACETO_01 | Lít | 40 |  |
| Hệ thống RO |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CP102-1025 | Muối tái sinh (25kg/bao) | DN_VT_0MUOI_01 | Bao | 01 | Phòng RO |
| Sửa chữa Hệ thống Chiếu sáng |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CP102-1019 | Đèn chiếu sáng - LL01 BCP151 LED150/W PSU 220-240V 7043 | DN_VT_DENCS-21 | Cái | 03 | Thay đèn 1M sân đỗ ô tô |
| 9 | CP102-1019 | ADL3 đèn chiếu sáng (mái cao, mái đón) | DN_VT_DENCS_01 | Cái | 01 |  |
| 10 | CP102-1019 | FDL1 (đèn chiếu sáng WC) | DN_VT_DENCS_03 | Cái | 02 |  |
| 11 | CP102-1019 | Đèn ray ZK 310-30W | DN_VT_00RAY_03 | Cái | 01 |  |
| 12 | CP102-1019 | Đèn báo không philips XGP500 1*led/RD 100-240V | DN_VT_DENBK_02 | Cái | 05 |  |
| 13 | CP102-1019 | Đèn cột trụ sân vườn DC003 (110 x 300mm). | DN_VT_DENCS_33 | Cái | 17 | Thay đèn chiếu sáng khu vực nhà chờ Grab |
| 14 | CP102-1019 | Đèn led tròn A60N1/9W | CD_VT_DDHKK_90 | Mét | 25 |  |
| 15 | CP102-1019 | Đèn led MPE 600x600x10mm (model:FPL-6060T) | DN_VT_DENCS_28 | Cái | 1 |  |
| 16 | CP102-1019 | Đèn ray ZK 310-30W | DN_VT_00RAY_03 | Cái | 03 |  |
| 17 | CP102-1019 | Bóng ESS Led Bulb 9W E27 3000K 230V, hãng Philips | DN_VT_LED9W_01 | Cái | 11 |  |
| 18 | CP102-1019 | Đèn led Xám Tròn SMD chiếu cây, 18W,3000k, 185x230mm, 220VAC, IP66, mã sản phẩm CCX185 | DN_VT_DENCS_64 | Cái | 07 |  |
| 19 | CP102-1019 | Đui đèn E27 vỏ sứ kèm móc treo - DDE27CEB | DN_VT_DUI27_01 | Cái | 01 |  |
| Sửa chữa Hệ thống Hạ thế |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CP102-1020 | Bộ ổ cắm đôi 3 chấu + đế nổi | DN_VT_0OCAM_10 | Bộ | 01 |  |
| 21 | CP102-1020 | MCB 2P 50A 10KA Mã A9F74250 | DN_VT_0MCCB_19 | Cái | 05 |  |
| 22 | CP102-1020 | MCB 2P 63A 10kA Curve C (A9F74263) Schneider | DN_VT_00MCB_06 | Cái | 10 |  |
| 23 | CP102-1020 | CCB -4P-63A-100MA Model A9R12463 | DN_VT_0RCCB_12 | Cái | 01 |  |
| 24 | CP102-1020 | RCBO 1P+N, 20A, 6kA 30mA (mã A9D31620) | DN_VT_0RCBO_04 | Cái | 02 |  |
| 25 | CP102-1020 | MCB 2P 20A Shneider A9F74220 | DN_VT_00MCB_17 | Cái | 01 |  |
| 26 | CP102-1020 | Băng keo điện màu đen | DN_VT_0BKEO_05 | Cuộn | 05 |  |
| 27 | CP102-1020 | Băng keo giấy / 2 cm | DN_VT_BANGK_05 | Cuộn | 02 |  |
| 28 | CP102-1020 | Dây điện Cadivi 2*1.0 | DN_VT_2X1MM_01 | m | 81 |  |
| 29 | CP102-1020 | Đồng hồ đo đa năng PM5350 (mã: METSEPM5350 ) | DN_VT_DHDDN_02 | Cái | 01 | Lắp mới 1 đồng hồ cho tủ NSB-1ST-ME-01 |
| 30 | CP102-1020 | Cầu chì cách ly 1P A9N15636 | DN_VT_0CCHI_01 | Cái | 04 | Lắp đặt đồng hồ đo đếm năng lượng điện |
| Sửa chữa Hệ thống UPS |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CP102-1024 | Nhãn in tiêu chuẩn Brother Tze-241, chữ đen nền trắng 18mm | DN_VT_NHAIN_03 | Cuộn | 04 | Nhãn bổ sung các line nguồn U |
| 32 | CP102-1024 | Dây điện CV 0.6/1kV 1Cx4mm2 (Đen) | DN_VT_D4MM2_02 | Mét | 70 | Cấp nguồn các PDU phòng Comms |

| PHÒNG KỸ THUẬT |  |  | PHÒNG CHIẾN LƯỢC – ĐẦU TƯ |  | PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thực hiện Phạm Hà | Kiểm tra Nguyễn Văn Đức |  |  |  |  |