| TỜ TRÌNH: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số tờ trình |  |  |
| Bộ phận yêu cầu | ☐ Ban Điều hành ☐ Truyền thông & Đối ngoại ☐ Hành chính Nhân sự ☐ Tài chính Kế toán ☐ Chiến lược & Đầu tư ☐ Điều hành ☒ Kỹ thuật ☐ Quản lý dự án |  |
| Được yêu cầu bởi | Phó Trưởng bộ phận |  |
| Ngày yêu cầu |  |  |
| Loại yêu cầu | ☐ Thức ăn và đồ uống ☐ Hàng hóa lẻ ☐ Sửa chữa và bảo trì ☐ Phần mềm và giấy phép ☐ Dịch vụ tư vấn/ đào tạo | ☐ Đầu tư mới ☒ Vật tư trang thiết bị ☐ Dịch vụ lưu trú/ vé máy bay ☐ Khác: |
| Lý do/Sự cần thiết | Bổ sung đèn chiếu sáng 4m tại sân đỗ ô tô và mua sắm một số vật tư tiêu hao cho hệ xử lý nước thải, hệ RO và thiết bị vệ sinh. |  |
| Hạng mục kế hoạch | Chi phí OPEX 2026: - CP102-0019: Vận hành hệ thống chiếu sáng. - CP102-0020: Vận hành hệ thống Hạ thế. - CP102-0025: Vận hành hệ thống RO - CP102-0026: Vận hành thiết bị vệ sinh - CP102-0027: Vận hành hệ thống xử lý nước - CP104-0016: Chi phí hóa chất xử lý nước thải |  |
| Phạm vi công việc và thông số kỹ thuật | Chi tiết tại trang 2,3. |  |
| Ngày giao hàng dự kiến/ ngày bắt đầu hợp đồng |  |  |
| Số tiền ngân sách |  |  |

| PHÒNG KỸ THUẬT | PHÒNG CL & ĐT | BAN ĐIỀU HÀNH |
| --- | --- | --- |

KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

(Đính kèm Tờ trình số ………………. ngày …………..)

| TT | Mã chi phí | Mã vật tư (nếu có) | Mô tả chung về hàng hóa hoặc dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Số lượng tồn kho hiện tại | Phạm vi công việc, Thông số sản phẩm | Ghi chú, hình ảnh (nếu có) | Kế hoạch/Phát sinh hạng mục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vận hành hệ thống chiếu sáng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CP102-0019 | DN_VT_KDCKL_01 | Kệ đựng checklist A5 khổ dọc ,vật liệu mica, kích thước 21x15x2cm | Cái | 15 | 0 | Chứa sổ checklist |  | Phát sinh |
| 2 | CP102-0019 | DN_VT_DENCS_70 | Đèn LED đường 100W ánh sáng vàng mã: LST3-100V | Cái | 10 | 0 | Lắp bổ sung đèn tại sân đỗ oto |  | Phát sinh |
| 3 | CP102-0019 | DN_VT_DENCS_71 | Cần đèn Ø60 x 60cm x 2.2mm mạ kẽm nhúng nóng (đi kèm đèn LST3-100V) | Cái | 10 | 0 | Lắp bổ sung đèn tại sân đỗ oto |  | Phát sinh |
| 4 | CP102-0019 | DN_VT_DENCS_72 | Cùm U Ø114 + tán + long đền (đi kèm đèn LST3-100V) | Bộ | 10 | 0 | Lắp bổ sung đèn tại sân đỗ oto |  | Phát sinh |
| 5 | CP102-0019 | DN_VT_ADTER_01 | Adapter Mean Well 12V-350W (30A) | Bộ | 20 | 0 | Vật tư tiêu hao |  | Kế hoạch |
| 6 | CP102-0019 | DN_VT_00RAY_03 | Đèn ray ZK 310-30W | Cái | 20 | 1 | Vật tư tiêu hao |  | Kế hoạch |
| II | Vận hành hệ thống hạ thế |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CP102-0020 | DN_VT_00MCT_07 | Biến dòng điện KBJ-06, 1.0, 40, 800/5A | Cái | 12 | 0 | Thay thế biến dòng bị hỏng |  | Phát sinh |
| III | Vận hành hệ thống RO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CP102-0025 | DN_VT_0MUOI_01 | Muối tái sinh (25kg/bao) | Bao | 30 | 6 | Vật tư tiêu hao |  | Kế hoạch |
| IV | Vận hành hệ thống thiết bị vệ sinh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CP102-0026 | DN_VT_0F304_01 | Van F chia nước 2 ngã bàn cầu inox 304 phi 21 | Cái | 10 | 0 | Vật tư tiêu hao |  | Phát sinh |
| 10 | CP102-0026 | DN_VT_DCXAN_01 | Bộ phận điều chỉnh xả nước 1FH505 | Cái | 10 | 0 | Vật tư tiêu hao |  | Kế hoạch |
| 11 | CP102-0026 | DN_VT_MATNA_05 | Mặt nạ nhấn xả toilet MB174P#SS | Cái | 10 | 0 | Vật tư tiêu hao |  | Phát sinh |
| V | Vận hành hệ thống xử lý nước thải |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CP102-0027 | DN_VT_0URIC_01 | Hóa chất Urinal liquid (xử lý cặn bồn tiểu) | Can | 2 | 0 | Vật tư tiêu hao |  | Phát sinh |
| VI | Chi phí hóa chất xử lý nước thải |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CP104-0016 | DN_VT_0NAOH_01 | Hóa chất NaOH45 (25kg/bao) | Bao | 20 | 7 | Vật tư tiêu hao |  | Kế hoạch |
| 14 | CP104-0016 | DN_VT_NAHC3_01 | Hóa chất NaHCO3 (25kg/bao) | Bao | 30 | 8 | Vật tư tiêu hao |  | Kế hoạch |
| 15 | CP104-0016 | DN_VT_JAVEL_01 | Javel (30kg/can) | Can | 10 | 8 | Vật tư tiêu hao |  | Kế hoạch |

NGƯỜI LẬP